**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

**СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата составления** | **24.03.2025г** | | | |
| **№ регистрации** |  | **Дата регистрации** |  |  |
| **Кому:** | **Руководителю КРО: Алымбаеву А.А.** | | | |
| **От кого:** | **От ревизора: Ахунжанова А.К.** | | | |
| **Тема:** | **СЗ по хронометражу МАЗС борта 01 kg 698 АТ** | | | |

Довожу до Вашего сведения, что по указанию руководства 15 марта 2025 года был проведён хронометраж работы МАЗС марки «Старекс» борт 01 KG 698 АТ. В ходе хронометража были выполнены следующие работы: утром 15 марта 2025 года на АЗС «Фуркат2» до начала выезда МАЗС в данном борту имелось два резервуара: 1-й отсек объёмом 600 л и 2-й отсек объёмом 200 л. Общий объём калибровки отсеков составил 800 литров. Остаток на начало в резервуаре был 558 литров, и мы заправили 242 литра до метки с ТРК №5. Также был заправлен топливный бак до горловины, и зафиксирован показатель спидометра.

В течение дня было реализовано топливо марки ДТ в количестве 1307,56 литров на сумму 88 700 сомов.

1. В первом выезде на доставку топлива было реализовано 720 литров. Вернувшись на АЗС «ХБК», заправили до метки, влезло 700 литров. Разница составила +20 литров.
2. Во втором выезде на доставку топлива было реализовано 587,56 литров. Вернувшись на АЗС «ХБК», заправили до метки, влезло 542 литра. Разница составила +45 литров 56 граммов. Минусовых литров не выявлено.

В течение дня было пройдено 97 км. При заправке топливного бака до горловины влезло 13,60 литров. Итого, приблизительный расход топлива МАЗС марки «Старекс» борт 01 KG 698 АТ составляет 13 литров на 100 км.

Доза на АЗС «ХБК» — 90 г.  
Доза МАЗС — 110 г.

**На основании вышеизложенного прошу учесть данную информацию. Также прошу руководство ОДТ поручить управляющему ПМАЗС по Ошской области Шабданову К. выдать форму для водителей, так как большинство водителей ещё не получили форму. Прошу усилить контроль по остаткам топлива.**